**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**МАРКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03. 2022 г. № 18-п

|  |
| --- |
| Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования и для индивидуальных жилых домов населённых пунктов Марксовского сельсовета Александровского района в области пожарной безопасности |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Марксовского сельсовета Александровского района Оренбургской области:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Марксовского сельсовета согласно приложению № 1 .  
 1.1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Марксовского сельсовета:

1.1.1.Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению №1.

1.1.2.Изготовить пожарные щиты, на которых разместить первичные средства пожаротушения (при необходимости).

2. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению №2.

2.1. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению № 2.

2.1.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Постановление от 18.08.2017г.№ 45-п «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов» считать как утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародованию и подлежит размещению на официальном сайте Марксовского сельсовета.

Глава администрации С.М.Попов

Разослано: в дело, прокуратуру

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению  от 02.03.2022 г. № 18-п |

**Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Марксовскогосельсовета Александровского района в области пожарной безопасности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование помещения, строения | | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) | | | | | | |
|  |  | | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран | емкость с водой <2> | ведро | ящик с песком <3> | лопата | |
| 1. | Места общественного поль зования | | Не менее 1  (в соответствии с нормами) | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Примечания: | | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. | | | | | | |
|  | | 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. | | | | | | |
|  | | 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению  от 02.03.2022 г. № 18-п |

**Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Марксовского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| N п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) | | | | | | | | | | |
|  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран | емкость с водой <2> | | ведро | | ящик с песком <3> | | лопата | |
| 1. | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2. | Квартиры многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | - | | 1 | | - | | - | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Примечания: | | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. | | | | | | | | | | |
|  | | 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. | | | | | | | | | | |
|  | | 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. | | | | | | | | | | |